様式第７号（第４条関係）

(表)

浄化槽に関する調書

| ※確認済証番号 確認済証交付年月日 |  |
| --- | --- |
| 建築主の 住所及び氏名 | 電話番号 |
| 建築場所 | 鴻巣市 |
| 主要用途 |  |
| 建築物の構造規模 | 造 地上 階 地下 階建て 延べ面積 m2 |
| 建築物の用途別処理対象人員算定 | 建築物の用途 | 算定床面積 | 単位当たり算定人員 | 処理対象人員 |
|  |  |  |  | (計 人) |
| 使用予定人員及び算定根拠 | 人 |
| 便器数 | 大便器 個・小便器 個・女子専用 個・兼用便器 個 |
| 種類 | ・浄化槽法第13条による認定 |
|  | （ ）認定浄化槽 | 名称 |
|  |  | 認定番号 － － － |
|  | ・昭和55年建設省告示第1292号第 第 号 ・建築基準法第68条の25による認定 国土交通大臣認定浄化槽 認定番号 |
| 処理能力 | 日平均汚水量 | m3／日 |
|  | 生物化学的酸素要求量の除去率 | ％以上 |
|  | 放流水の生物化学的酸素要求量 | mg／L以下 |
| 浄化槽工事業者の住所及び氏名 | 知事 | (登 ) (届 ) | 第 号 |
|  | 電話番号 |
| 使用開始予定年月日 | 年 月 日 |
| その他特記すべき事項 |  |
| 浄化槽の仕様等 |
| 槽の材質 | 製 | 排気管 | 径 cm 長さ m |
| 汚水管 | 導入管内径 cm 勾配 1／ 排水管内径 cm 勾配 1／ | 受付欄 |  |
| 汚水の排水方法 | 自然流下 ポンプ kW 台 |  |  |
| 通気孔 | cm2 |  |  |

注意

１　※欄には、記入しないこと。

２　確認申請書の正本に3部、副本に1部を添付すること。

３　認定浄化槽については、裏面の記入は省略することができる。

(裏)

| 方式容量等 | 処理方式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (フローシート) |
|  | 各単位装置の名称 | 室数 | 内容又は容量 |
| 備考 |